## Slide 1: Faduino Dosing System
24-04-14

## Slide 2
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
USB-C
1. 연결구성도(1) – 전체 시스템

## Slide 3
OLED #1
OLED #2
OLED #3
OLED #4
OLED #5
1. 연결구성도(2) - OLED

## Slide 4
2. 토출구 선택
1. Faduino의 COM port 선택
2. 토출할 용량을 키패드를 이용해 입력
3. Set을 눌러 토출 용량 설정.
2. 0~300 범위의
토출 용량 선택
2. Test GUI
3. 사용자 이름 입력
4. Extr을 눌러 토출 준비
dosing_test_app_v1.0.0.exe 실행

## Slide 5
3. Protocol

## Slide 6
- 테스트 시나리오
GUI 실행 후 COM Port 설정
GUI에서 토출구 1번을 선택하여 150mL 토출(Set->Extr->버튼)
OLED 정보 확인
GUI에서 토출구 1번을 선택하여 100mL 토출(Set->Extr->버튼)
OLED 정보 확인
총 250mL가 토출 되었는지 확인
Manual Mode를 이용해 수동으로 추출
4. 테스트
동영상 재생 클릭->